**Раздел № 3 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоотведения** Ерзовского городского поселения

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий | Кол-во объектов, ед. изм | ВСЕГО  (тыс.руб) | Реализация проекта по годам  (тыс. руб.) | | | | | | | | |
|  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020-2029 |
| **Водоснабжение** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Замена водоразводящих магистральных труб на полиэтиленовые | 34,0 км | 11300,0 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 4356,0 |
| 2.Проект уличного водоснабжения под индивидуальное жилищное строительство | 58 участков | 600,0 |  |  |  | 600,0 |  |  |  | 600,0 |
| 3. осуществление проекта уличного водоснабжения под индивидуальное жилищное строительство | 58 участков | 2500,0 |  |  |  |  |  | 2500,0 |  | 2500,0 |
| **Водоотведение** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Реконструкция канализационных коллекторов, насосных станций (1 этап) |  | 73402 |  |  | 36701 | 36701 |  |  |  | 73402 |
| 2. Реконструкция канализационных коллекторов, насосных станций (2 этап) |  | 27115,0 |  |  |  |  | 9038 | 9038 | 9038 | 27115,0 |
| 3.Проектирование очистных сооружений | 1 | 1000 |  | 1000 |  |  |  |  |  | 1000 |
| 4.Строительство очистных сооружений | 1 | 5000 |  |  |  |  | 3000 | 2000 |  | 5000 |
| ИТОГО |  | 120917 | 0 | 29115 | 37701 | 38301 | 13038 | 17538 | 10038 | 47913 |

**Раздел № 4 Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения Ерзовского городского поселения**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий | Объемы и источники инвестиций, тыс. руб | | | | |
| Всего | собств. ср-ва предприятий | средства бюджета поселения | средства областного бюджета | Средства федерального бюджета |
| **Водоснабжение** |  |  |  |  |  |
| 1. Замена водоразводящих магистральных труб на полиэтиленовые | 11300,0 |  | 11300,0 |  |  |
| 1. Проект уличного водоснабжения под индивидуальное жилищное строительство | 600,0 |  | 600,0 |  |  |
| 1. Осуществление проекта уличного водоснабжения под индивидуальное жилищное строительство | 2500,0 |  | 2500,0 |  |  |
| **Водоотведение** |  |  |  |  |  |
| 1. Реконструкция канализационных коллекторов, насосных станций (1 этап) | 73402,0 |  | 7340,0 | 66062,0 |  |
| 1. Реконструкция канализационных коллекторов, насосных станций (2 этап) | 27115,0 |  | 2711,49 | 24403,6 |  |
| 1. Проектирование очистных сооружений | 1000 |  | 1000 |  |  |
| 1. Строительство очистных сооружений | 5000 |  | 5000 |  |  |
| Итого | 120970,0 |  | 30252,0 | 90465,0 | 0 |